BİNALARDA TOPRAKLAMA TESİSLERİNDE YAPILACAK GÖZLE MUAYENE,DENETLEME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN ÖRNEK FORM

TESİSATIN TANIMI

Bina Adresi: ………………………………………………………………………………………………………..

Proje Onay Tarihi / No’su: …………………………………………………………………………………………..

Elektrik Tedarik Eden Kuruluş Adı: …………………………………………………………………………………

Şebeke Gerilimi:….../.…..Volt    Şebeke Tipi:     ⁭ TN Sistemi   ⁭ TT Sistemi    ⁭ IT Sistemi

KONTROLÜN NEDENİ:

| ⁭ YENİ TESİS | ⁭ GENİŞLETME | ⁭ DEĞİŞİKLİK | ⁭ DÜZELTME | ⁭ TEST TEKRARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.GÖZLE MUAYENE

- İşletme elemanlarının çevre koşullarına uygun olarak seçimi

- İletkenlerin yerleştirilmesi

- İletkenlerin işaretlenmesi (etiketlenmesi)

- PE-N iletkenlerinin karşılaştırmaması

- PE/PEN-L iletkenlerinin karıştırılmaması

- Fiş-Priz düzenlerinin etkinliği

- Zemin yalıtımı

- PE ve PEN iletkenleri üzerinde koruma elemanı yok

- Küçük gerilimle koruma      ⁭

- Koruma ayırması

- Direk temasa karşı koruma

- Koruma düzenlerinin yerleştirilmesi

- Temel topraklayıcı

- Ana potansiyel dengelenmesi PE ve PEN iletkenleri

- Topraklama iletkeni

- İletkenlerin işaretlenmesi (etiketlenmesi)

- Su boru hattı

- Gaz boru hattı

- Isıtma sistemi boru hattı

- Anten tesisatı

- Telefon tesisatı

- Bilgi işlem tesisatı (varsa)

- Tamamlayıcı potansiyel dengelenmesi

- Banyo ve duş kabini

- Hatta akım koruması

- Akım devrelerinin  işaretlenmesi

Notlar:……………………………………………………………………………………………………………………………

B. DENETLEME

⁭ Koruma düzenlerinin bütün test butonlarının fonksiyonlarının denetlenmesi

⁭ Bütün ihbar düzenlerinin denetlenmesi

⁭ Koruma cihazlarının anma değerlerinin korudukları işletme elemanına uygun olup olmadığının denetlenmesi

⁭Uygulanan topraklama tesisinin projeye uygunluğu

Notlar:……………………………………………………………………………………………………………………………

C.ÖLÇME

Ölçme Koşulları :       ⁭ Kuru      ⁭ Nemli    ⁭ Islak

Kullanılan ölçme cihazları:

İmalatcı :                                    Tip:                                     İmalatcı :                                 Tip:

Cihaz Seri No						Cihaz Seri No

| Akım Devresi No: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İletken çeşidi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boyutlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aşırı akım koruma cihazı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In [ A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ik [ A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ik [ A] bulunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hata akımı koruma cihazı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In [ A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IAn [ A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IAn [ A] bulunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yalıtım ölçmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1-L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1-L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2-L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L3-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Topraklama direnci RE.……..…….(Ω)   Topraklama gerilimi  UE…….…….(V)   Toprak   özdirenci ρE………….….( Ω.m)

Bir sonraki deney tarihi:….../……/……

Yukarıdaki değerlerin doğruluğu teyit edilir.  Adı Soyadı…………………..………İmza                Tarih:…../……./…….