BİNALARDA TOPRAKLAMA TESİSLERİNDE YAPILACAK GÖZLE MUAYENE, DENETLEME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN TOPRAKLAMA RAPORU

TESİSATIN TANIMI                                                                                                    TARİH:           /                /  202

Bina Adresi:                                                                                                                                                                                         Proje Onay Tarihi / No’su:

Elektrik Tedarik Eden Kuruluş Adı:

Şebeke Gerilimi:            /              Volt Şebeke Tipi:     ⁭ TN Sistemi   ⁭ TT Sistemi    ⁭ IT Sistemi

KONTROLÜN NEDENİ:

| ⁭ YENİ TESİS | ⁭ GENİŞLETME | ⁭ DEĞİŞİKLİK | ⁭ DÜZELTME | ⁭ TEST TEKRARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.GÖZLE MUAYENE

- İşletme elemanlarının çevre koşullarına uygun mu?

- İletkenlerin yerleştirilmesi

- İletkenlerin işaretlenmesi (etiketlenmesi)

- PE-N iletkenlerinin karşılaştırmaması

- PE/PEN-L iletkenlerinin karıştırılmaması

- Fiş-Priz düzenlerinin etkinliği

- Zemin yalıtımı

- PE ve PEN iletkenleri üzerinde koruma elemanı yok

- Küçük gerilimle koruma

- Koruma ayırması

- Direk temasa karşı koruma

- Koruma düzenlerinin yerleştirilmesi

- Temel topraklayıcı

- Ana potansiyel dengelenmesi PE ve PEN iletkenleri

- Topraklama iletkeni

- İletkenlerin işaretlenmesi (etiketlenmesi)

- Su boru hattı

- Gaz boru hattı

- Isıtma sistemi boru hattı

- Anten tesisatı

- Telefon tesisatı

- Bilgi işlem tesisatı (varsa)

- Tamamlayıcı potansiyel dengelenmesi

- Banyo ve duş kabini

- Hatta akım koruması

- Akım devrelerinin işaretlenmesi

B. DENETLEME

⁭ Koruma düzenlerinin bütün test butonlarının fonksiyonlarının denetlenmesi

⁭ Bütün ihbar düzenlerinin denetlenmesi

⁭ Koruma cihazlarının anma değerlerinin korudukları işletme elemanına uygun olup olmadığının denetlenmesi

⁭Uygulanan topraklama tesisinin projeye uygunluğu

C.ÖLÇME:  Ölçme Koşulları :       ⁭ Kuru      ⁭ Nemli    ⁭ Islak

TOPRAKLAMA ÖLÇÜM CİHAZI SERİ NO:                             İMALATCI: 	                                      TİP:

| Akım Devresi No: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İletken çeşidi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boyutlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aşırı akım koruma cihazı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In [ A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ik [ A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ik [ A] bulunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hata akımı koruma cihazı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In [ A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IAn [ A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IAn [ A] bulunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yalıtım ölçmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1-L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1-L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2-L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L3-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Topraklama direnci RE                                   (Ω)   Topraklama gerilimi UE                    (V)   Toprak özdirenci ρE                       ( Ω.m)

Bir sonraki deney tarihi:          /               /

İŞİ VE ÖLÇÜMÜ YAPAN ELEKTRİKÇİ                                                     MUAYENE SORUMLUSU ELK. MÜHENDİSİ